## Level
Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте mns@nt-rt.ru или по факсу +7(843)206-01-48 (факс доб.0) | [8 empty] | ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК / КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ СЕРИИ 12400 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №: ДАТА: ЗАКАЗЧИК:
ССЫЛ. № |  |  |  |  | № ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  |  |  | СТР. | ИЗМ. |  | ДАТА
ПУНКТ |  | КОЛ |  |  | РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ НЕИЗВЕСТНЫ |  |  |  | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | НИЖНЯЯ СРЕДА |  | ВЕРХНЯЯ СРЕДА
[5 empty] | СОСТОЯНИЕ |  |  |  |  | ЖИДКОСТЬ |  | ЖИДКОСТЬ ПАР/ГАЗ
ПОЗИЦИЯ ПО СХЕМЕ |  |  |  |  | РАБОЧАЯ СРЕДА
МЕСТО УСТАНОВКИ |  |  |  |  | ПЛОТНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |  | ТЕМПЕРАТУРА |  |  |  |  | МИН | НОРМ |  | МАКС
[5 empty] | ДАВЛЕНИЕ |  |  |  |  | МИН | НОРМ |  | МАКС
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | [6 empty] | КОДИРОВКА
350 мм | 800 мм |  | 1200 мм |  | 1500 мм |  | 1 . 2 . 4 . . . . - . . . .
ЭЛЕКТРОННАЯ ГОЛОВКА | БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ГОЛОВКИ | [6 empty] | КАМЕРА МЕХАНИЗМА И БУЙКОВАЯ КАМЕРА | БЕЗ КАМЕР МЕХАНИЗМА И БУЙКОВОЙ
| ДАТЧИК | [7 empty] | УСТАНОВКА (ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК) | С БУЙКОВОЙ КАМЕРОЙ | СВЕРХУ И СНИЗУ
| КОНТРОЛЛЕР | [9 empty] | СБОКУ И СБОКУ
| ЗАЩИТА |  |  | КЛИМАТИЧЕСКАЯ | [6 empty] | СБОКУ И СНИЗУ
|  |  |  | ВЗРЫВОНЕПР. ОБОЛОЧКА (xd) | [6 empty] | СВЕРХУ И СБОКУ
|  |  |  | ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ (xia) | [5 empty] | БЕЗ БУЙКОВОЙ КАМЕРЫ | СВЕРХУ
| МОНТАЖ ПРИБОРА |  |  | СЛЕВА | [6 empty] | СБОКУ
|  |  |  | СПРАВА |  |  |  |  | ДЛИНА РЫЧАГА (только для исполнения 12304 сбоку резервуара) |  | СТАНДАРТНАЯ 11"
| КОМПОНОВКА |  |  | ПОЛОЖЕНИЕ №
| СИГНАЛ |  |  | AO1 4-20 мА |  | AO2, DO1, DO2
НАСТРОЙКА ГРАНИЧНОЙ ЧАСТОТЫ …………Гц
| ДЕЙСТВИЕ |  |  | ПРЯМОЕ |  |  |  |  | ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ |  | ФЛАНЦЕВОЕ
|  |  |  | ОБРАТНОЕ | [6 empty] | РЕЗЬБОВОЕ
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ |  |  | 1/2" NPT | [6 empty] | СВАРНОЕ
|  |  |  | КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД |  |  |  |  | СОЕДИН. ФЛАНЦЫ | РАЗМЕР ФЛАНЦА | DN 40 ИЛИ DN 50 С БУЙК. КАМЕРОЙ
ДИАМЕТР КАБЕЛЯ
ТОРСИОННАЯ ТРУБКА | БЕЗ ТОРСИОННОЙ ТРУБКИ | [9 empty] | DN 80 ИЛИ DN 100 БЕЗ БУЙК. КАМЕРЫ
| МАТЕРИАЛ КАМЕРЫ |  |  | УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
|  |  |  | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | [5 empty] | КЛАСС PN
ИСПОЛ-ИЕ
| МАТЕРИАЛ ТОРСИОННОЙ ТРУБКИ |  |  | ИНКОНЕЛЬ |  |  |  |  | МАТЕРИАЛ КАМЕР |  | УГЛ. СТАЛЬ
|  |  |  | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | [6 empty] | НЕРЖ. СТАЛЬ
| ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ |  |  | СТАНДАРТНАЯ |  |  |  | ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ И ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЯ | БЕЗ ОТВЕРСТИЙ
|  |  |  | С УДЛИНЕНИЕМ |  |  |  |  | ТИП |  | ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
БУЕК | БЕЗ БУЙКА | [9 empty] | ДРЕНАЖНОЕ
| МАТЕРИАЛ БУЙКА |  |  | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | [6 empty] | ВЕНТИЛ.+ДРЕНАЖ.
[9 empty] | ВИД ПРИСОЕДИНЕНИЯ |  | РЕЗЬБОВОЕ+ ЗАГЛУШКА
| УДЛИНЕНИЕ СЕРЬГИ (только для исполнений 12403 сверху 12404 сбоку) |  |  | БЕЗ УДЛИНЕНИЯ
|  |  |  | СТАНДАРТНОЕ (300мм) |  |  |  |  | ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР |  | DN 20 (3/4")
СПЕЦИАЛЬНОЕ (…………….…мм)
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | [7 empty] | ПРИСОЕ- ДИНЕНИЕ | КЛАСС PN
ИСПОЛ-ИЕ
ОБОГРЕВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА | БЕЗ ОБОГРЕВА | [6 empty] | ПРИМЕЧАНИЯ
ТЕРМОЧЕХОЛ
ОБОГРЕВАЕМЫЙ БОКС
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ