## control
Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте mns@nt-rt.ru или по факсу +7(843)206-01-48 (факс доб.0) |  | Регулятор давления прямого действия
Опросный лист №: Дата:
Предприятие-заказчик
Контактное лицо, тел/факс
Цех, установка |  | Поз. | Кол. шт.
Тип регулятора | "до себя"
"после себя"
дифференциальный
Рабочая среда | Агрегатное состояние | Жидкость Газ Пар
Наименование / состав
Примеси / твердые частицы
Рабочие параметры | Единицы измерения расхода | м3/ч Нм3/ч кг/ч
Расход, мин/норм/макс
Давление перед регулятором Р1 кгс/см2 изб.
Давление после регулятора Р2, кгс/см2 изб.
Перепад давления , кгс/см2
Рабочая температура Тр, оС
Плотность (кг/м3 для жидкости, кг/Нм3 для газа)
Давление нас. паров Pv при Тр, кгс/см2 абс.
Максимальное давление, кгс/см2 изб.
Максимальная температура, оС
Вязкость, сПз (для вязких жидкостей)
| Материал корпуса | Нерж. сталь Углер. сталь
Корпус | Давление условное PN
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое Резьбовое
Затвор | Герметичность в затворе, класс ANSI | II (0,5 % Cv) III (0,1 % Cv)
IV (0,01 % Cv) V VI
Принадлежности | Ручной дублер | Да Нет
| Ответные фланцы, прокладки, крепеж | Да Нет
Заменяемый регулятор | Условный проход DN, мм
Пропускная способность Kv (или Cv)
Конструкция
| Материал трубы | Углер. сталь Нерж. сталь 15Х5М
Установка | Размер трубы, Dн х S, мм
| Окружающая температура, оС | От До
Дополнительные требования